## 1_Deckblatt
NARCHI · Kostenermittlung nach DIN 276:2018-12
Projekt | MFH Berlin-Pankow Demo
Erstellt am | 2026-06-14 18:33
Berechnungsmodus | hybrid
Gebäudeart | Mehrfamilienhaus / Mehrgeschossiger Wohnungsbau [wohngebaeude_mfh]
Qualitätsstandard | standard_mittel
Standort | Berlin [BE] / Berlin
Regionalfaktor | 1.1342
Indexfaktor (BKI→Projekt) | 1.0636
BKI-Stichtag | 2025-Q1
Projekt-Stichtag | 2026-Q3
HOAI-Leistungsphase | LP3
IFC-Datei | Ifc2x3_Duplex_Architecture.ifc
Anzahl Bauteile (IFC) | 275
BGF | 541 m²
BRI | 1,623 m³
NUF | 406 m²
Geschosse | 2
Bauwerkskosten KG 300+400 netto | 903978.29
Herstellungskosten KG 200–700 netto | 1393352.14
Summe netto | 1393352.14
MwSt. 19 % | 264736.91
Summe brutto | 1658089.05
Risikoaufschlag AHO 9 (10.0%) | 90397.83
Gesamtkosten inkl. Risiko netto | 1483749.97
80%-Konfidenz untere Grenze | 1009743.11
80%-Konfidenz obere Grenze | 1823237.62
95%-Konfidenz untere Grenze | 863673.21
95%-Konfidenz obere Grenze | 2131595.14
Hinweise / Plausibilität
⚠ NUF aus IfcSpace nicht ermittelbar — Schätzung 0.75×BGF = 405.7 m². Für präzise Werte: IfcSpace-Klassifikation im BIM-Modell pflegen.
⚠ Bauwerkskosten KG 300+400 = 903.978 € liegen nur bei 49% des BKI-Erwartungswertes. Möglicherweise fehlen Bauteile im IFC-Modell.

## 2_Kostenberechnung_DIN276
KG | Bezeichnung | Einheit | Menge | €/Einheit | Quelle | Summe netto | MwSt 19% | Summe brutto | Konfidenz 80% von | bis | n Elemente | Mapping-Conf %
200 | Vorbereitende Maßnahmen | m2 BGF | 540.9 | 66.35 | BKI-topdown | 35888.71 | 6818.85 | 42707.56 | 16523.78 | 60377.97
331 | Tragende Außenwände | m2 | 153.8 | 386.02 | IFC-bottomup | 59368.6 | 11280.03 | 70648.63 | 36886.08 | 85750.53 | 14 | 90%
332 | Nichttragende Außenwände | m2 | 629.37 | 295.55 | IFC-bottomup | 186010.96 | 35342.08 | 221353.04 | 110075.71 | 276325.59 | 31 | 90%
341 | Tragende Innenwände | m2 | 432.01 | 295.55 | IFC-bottomup | 127682 | 24259.58 | 151941.58 | 75558.38 | 189675.94 | 7 | 80%
342 | Nichttragende Innenwände | m2 | 353.8 | 174.92 | IFC-bottomup | 61885.95 | 11758.33 | 73644.28 | 32904.67 | 97327.2 | 68 | 80%
351 | Deckenkonstruktionen | m2 | 241.83 | 223.17 | IFC-bottomup | 53969.29 | 10254.17 | 64223.46 | 31161.83 | 81275.44 | 30 | 80%
353 | Deckenbekleidungen | m2 | 243.46 | 69.97 | IFC-bottomup | 17034.82 | 3236.62 | 20271.44 | 7675.14 | 28926.67 | 17 | 86%
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | m2 BGF | 540.9 | 735.86 | BKI-topdown | 398026.67 | 75625.07 | 473651.74 | 252539.89 | 567731.44
500 | Außenanlagen und Freiflächen | m2 BGF | 540.9 | 180.95 | BKI-topdown | 97875.85 | 18596.41 | 116472.26 | 35496.68 | 180490.31
600 | Ausstattung und Kunstwerke | m2 BGF | 540.9 | 48.25 | BKI-topdown | 26098.42 | 4958.7 | 31057.12 | 6840.47 | 52770.11
700 | Baunebenkosten | m2 BGF | 540.9 | 609.19 | BKI-topdown | 329510.87 | 62607.07 | 392117.94 | 220633.38 | 454526.79
| Bauwerkskosten KG 300+400 |  |  |  |  | 903978.29
| Herstellungskosten KG 200–700 |  |  |  |  | 1393352.14
| Summe netto |  |  |  |  | 1393352.14 | 264736.91 | 1658089.05
| Risiko AHO 9 (10.0%) |  |  |  |  | 90397.83
| Gesamt inkl. Risiko netto |  |  |  |  | 1483749.97

## 3_IFC_DIN276_Mapping
DIN276_KG | DIN276_Bezeichnung | Count | DIN276_Confidence | Volume | Area | Length
110 | Grundstückswert | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 7 | 92 | 16.53 | 0 | 61.7
331 | Tragende Außenwände | 14 | 90 | 64.58 | 153.8 | 124.23
332 | Nichttragende Außenwände | 31 | 90 | 275.82 | 629.37 | 347.74
334 | Außentüren und -fenster | 26 | 92 | 0 | 0 | 0
341 | Tragende Innenwände | 7 | 80 | 121 | 432.01 | 0
342 | Nichttragende Innenwände | 68 | 80 | 47.92 | 353.8 | 174.42
344 | Innentüren und -fenster | 12 | 89 | 0 | 0 | 0
351 | Deckenkonstruktionen | 30 | 80 | 4.65 | 241.83 | 43.85
353 | Deckenbekleidungen | 17 | 86 | 13.88 | 243.46 | 26.16
361 | Dachkonstruktionen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0
610 | Allgemeine Ausstattung | 61 | 90 | 0 | 0 | 32.67

## 4_Klassifikations_Audit
category | is_building | confidence | reason | n_rows
IfcWall | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcWall' enthält Building-Keywords | 1
IfcWallStandardCase | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcWallStandardCase' enthält Building-Keywords | 112
IfcSlab | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcSlab' enthält Building-Keywords | 21
IfcRoof | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcRoof' enthält Building-Keywords | 1
IfcCovering | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcCovering' enthält Building-Keywords | 13
IfcBeam | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcBeam' enthält Building-Keywords | 8
IfcMember | TRUE | 75 | IFC-Klasse 'IfcMember' angenommen als Bauteil | 4
IfcDoor | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcDoor' enthält Building-Keywords | 14
IfcWindow | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcWindow' enthält Building-Keywords | 24
IfcStair | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcStair' enthält Building-Keywords | 2
IfcStairFlight | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcStairFlight' enthält Building-Keywords | 2
IfcRailing | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcRailing' enthält Building-Keywords | 4
IfcFooting | TRUE | 85 | Kategorie 'IfcFooting' enthält Building-Keywords | 7
IfcFurnishingElement | TRUE | 75 | IFC-Klasse 'IfcFurnishingElement' angenommen als Bauteil | 61
IfcSite | TRUE | 75 | IFC-Klasse 'IfcSite' angenommen als Bauteil | 1

## 5_IFC_Rohdaten
GlobalId | Class | Category | Name | TypeName | Material | Storey | IsExternal | Area | Volume | Length | ClassificationCode | DIN276_KG | DIN276_Bezeichnung | DIN276_Confidence | DIN276_Reason
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKau | IfcWall | IfcWall | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:143239 |  | Plasterboard | Level 2 | True | 38.406 | 25.83 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNld | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):138584 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 10.014 | 1.242 | 3.791 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNbT | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:139234 |  | Plasterboard | Level 1 | True | 11.742 | 5.789 | 4.191 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKRi | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:139347 |  | Plasterboard | Level 1 | True | 11.742 | 5.789 | 4.191 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKRH | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:139374 |  | Plasterboard | Level 1 | True |  | 2.011 | 2.2 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKIu | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139783 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 4.07 | 0.505 | 1.594 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKGS | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139939 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 10.014 | 1.242 | 3.791 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK80 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140479 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 11 | 4.587 | 8.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK9N | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140520 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 21.729 | 9.061 | 17.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKEr | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140554 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 10.479 | 4.37 | 8.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKE5 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140602 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 21.207 | 8.844 | 17.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK3E | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (435mm):140913 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 5.251 | 2.284 | 4.191 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK04 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (435mm):140987 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 5.251 | 2.284 | 4.191 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK1b | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (435mm):141018 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 1.982 | 0.862 | 2.2 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLMr | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Plumbing (152mm Stud):144138 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.864 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLKI | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144301 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.582 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLEJ | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144684 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.582 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLCm | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Plumbing (152mm Stud):144783 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.864 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNqI | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138157 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 49.725 | 20.735 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNhv | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138310 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 48.432 | 20.196 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLQD | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143410 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 16.907 | 6.546 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLOH | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143534 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 16.907 | 6.546 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKST | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139682 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 6.613 | 0.82 | 3.195 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNau | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139143 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 6.613 | 0.82 | 3.195 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLTF | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):143856 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 5.322 | 0.66 | 2.236 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FL8v | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144518 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 5.322 | 0.66 | 2.235 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLJd | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):143960 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 3.943 | 0.489 | 2.235 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FL96 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144633 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 3.943 | 0.489 | 2.235 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLIE | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):143921 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 13.974 | 1.733 | 5.424 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FL9r | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144586 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 13.974 | 1.733 | 5.424 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNtn | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138062 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 13.612 | 5.676 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNr2 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138237 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 12.319 | 5.137 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLR9 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143478 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 41.357 | 16.742 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLPP | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143590 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 41.357 | 16.742 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmmy | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:184944 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 5.359 | 2.235 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmpw | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:185014 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 10.586 | 4.414 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmoa | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:185064 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 5.105 | 2.129 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmr1 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:185101 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 10.332 | 4.309 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jZ1 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):189074 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 12.167 | 1.849 | 4.485 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4j_U | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):189901 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 6.643 | 1.01 | 2.508 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jpl | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):190140 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 4.07 | 0.505 | 1.594 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jDb | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):190774 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 6.415 | 0.975 | 2.508 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jE6 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):190933 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 11.742 | 1.785 | 4.485 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0dxE1Sy6nDqfpDb5vIMNiA | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):193247 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 10.795 | 1.641 | 4.314 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0dxE1Sy6nDqfpDb5vIMN_Z | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):194166 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 10.795 | 1.641 | 4.314 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpvt | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):203347 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 2.871 | 0.356 | 1.662 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpZw | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):203998 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 2.871 | 0.356 | 1.662 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpee | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):204300 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 1.696 | 0.21 | 3.812 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKphf | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):204493 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 1.696 | 0.21 | 3.812 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVS | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217414 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVT | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217415 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVI | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217416 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVJ | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217417 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITp | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217577 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITm | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217578 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITn | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217579 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITs | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217580 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNld | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):138584 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 10.014 | 1.242 | 3.791 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNbT | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:139234 |  | Plasterboard | Level 1 | True | 11.742 | 5.789 | 4.191 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKRi | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:139347 |  | Plasterboard | Level 1 | True | 11.742 | 5.789 | 4.191 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKRH | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Party Wall - CMU Residential Unit Dimising Wall:139374 |  | Plasterboard | Level 1 | True |  | 2.011 | 2.2 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKIu | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139783 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 4.07 | 0.505 | 1.594 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKGS | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139939 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 10.014 | 1.242 | 3.791 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK80 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140479 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 11 | 4.587 | 8.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK9N | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140520 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 21.729 | 9.061 | 17.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKEr | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140554 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 10.479 | 4.37 | 8.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKE5 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (417mm):140602 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 21.207 | 8.844 | 17.383 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK3E | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (435mm):140913 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 5.251 | 2.284 | 4.191 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK04 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (435mm):140987 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 5.251 | 2.284 | 4.191 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK1b | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Foundation - Concrete (435mm):141018 |  | Concrete - Cast In Situ | T/FDN | True | 1.982 | 0.862 | 2.2 | 23-25 30 24 11 | 331 | Tragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=True
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLMr | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Plumbing (152mm Stud):144138 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.864 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLKI | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144301 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.582 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLEJ | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144684 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.582 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLCm | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Plumbing (152mm Stud):144783 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 4.695 | 0.864 | 1.956 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNqI | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138157 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 49.725 | 20.735 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNhv | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138310 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 48.432 | 20.196 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLQD | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143410 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 16.907 | 6.546 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLOH | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143534 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 16.907 | 6.546 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKST | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139682 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 6.613 | 0.82 | 3.195 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNau | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):139143 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 6.613 | 0.82 | 3.195 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLTF | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):143856 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 5.322 | 0.66 | 2.236 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FL8v | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144518 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 5.322 | 0.66 | 2.235 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLJd | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):143960 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 3.943 | 0.489 | 2.235 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FL96 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144633 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 3.943 | 0.489 | 2.235 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLIE | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):143921 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 13.974 | 1.733 | 5.424 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FL9r | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):144586 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 13.974 | 1.733 | 5.424 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNtn | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138062 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 13.612 | 5.676 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FNr2 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:138237 |  | Masonry - Brick | Level 1 | True | 12.319 | 5.137 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLR9 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143478 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 41.357 | 16.742 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FLPP | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:143590 |  | Masonry - Brick | Level 2 | True | 41.357 | 16.742 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmmy | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:184944 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 5.359 | 2.235 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmpw | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:185014 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 10.586 | 4.414 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmoa | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:185064 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 5.105 | 2.129 | 8.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmr1 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Exterior - Brick on Block:185101 |  | Masonry - Brick | Roof | True | 10.332 | 4.309 | 17.383 | 23-25 30 24 14 | 332 | Nichttragende Außenwände | 90 | IfcWall, IsExternal=True, LoadBearing=None
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jZ1 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):189074 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 12.167 | 1.849 | 4.485 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4j_U | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):189901 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 6.643 | 1.01 | 2.508 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jpl | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):190140 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 4.07 | 0.505 | 1.594 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jDb | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):190774 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 6.415 | 0.975 | 2.508 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jE6 | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):190933 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 | False | 11.742 | 1.785 | 4.485 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0dxE1Sy6nDqfpDb5vIMNiA | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):193247 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 10.795 | 1.641 | 4.314 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
0dxE1Sy6nDqfpDb5vIMN_Z | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (152 mm Stud):194166 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 10.795 | 1.641 | 4.314 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpvt | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):203347 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 2.871 | 0.356 | 1.662 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpZw | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):203998 |  | Plasterboard | Level 2 | False | 2.871 | 0.356 | 1.662 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpee | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):204300 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 1.696 | 0.21 | 3.812 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
1aj$VJZFn2TxepZUBcKphf | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):204493 |  | Plasterboard | Level 1 | False | 1.696 | 0.21 | 3.812 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVS | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217414 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVT | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217415 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVI | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217416 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5IVJ | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217417 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITp | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217577 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITm | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217578 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITn | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217579 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.312 | 0.017 | 1.083 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
3Y4YRln2r91vflHcHE5ITs | IfcWallStandardCase | IfcWallStandardCase | Basic Wall:Interior - Furring (38 mm Stud):217580 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 | False | 0.327 | 0.018 | 1.135 | 23-25 40 11 11 11 | 342 | Nichttragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 40 11 11 11 → DIN 276 KG 342
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FK4F | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:127mm Slab on Grade:141232 |  | Concrete | Level 1 | False | 64.78 | 8.227 |  | 23-25 30 27 11 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 11 → DIN 276 KG 341
2O2Fr$t4X7Zf8NOew3FKcz | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:127mm Slab on Grade:143106 |  | Concrete | Level 1 | False | 64.906 | 8.243 |  | 23-25 30 27 11 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 11 → DIN 276 KG 341
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRqU | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Residential - Wood Joist with Subflooring:144800 |  | Wood - Sheathing - plywood | Level 2 | False | 59.229 | 18.065 |  | 23-25 30 27 11 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 11 → DIN 276 KG 341
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRrM | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Residential - Wood Joist with Subflooring:144872 |  | Wood - Sheathing - plywood | Level 2 | False | 59.334 | 18.097 |  | 23-25 30 27 11 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 11 → DIN 276 KG 341
2OBrcmyk58NupXoVOHUtC0 | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:169093 |  | Wood - Flooring | Level 2 | False | 22.043 | 0.419 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtDX | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:169188 |  | Wood - Flooring | Level 2 | False | 22.043 | 0.419 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtBP | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:169308 |  | Wood - Flooring | Level 2 | False | 22.069 | 0.419 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUt8F | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:169354 |  | Wood - Flooring | Level 2 | False | 22.043 | 0.419 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUt8s | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:169395 |  | Wood - Flooring | Level 2 | False | 7.211 | 0.137 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUt5W | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:169701 |  | Wood - Flooring | Level 2 | False | 7.211 | 0.137 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUt2f | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Ceramic Tile:169772 |  | Ceramic Tile | Level 2 | False | 6.34 | 0.082 |  | 23-35 50 14 14 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUt0F | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Ceramic Tile:169866 |  | Ceramic Tile | Level 2 | False | 6.34 | 0.082 |  | 23-35 50 14 14 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtxr | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:170352 |  | Wood - Flooring | Level 1 | False | 47.15 | 0.896 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtoa | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Ceramic Tile:170785 |  | Ceramic Tile | Level 1 | False | 12.954 | 0.168 |  | 23-35 50 14 14 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtjR | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Ceramic Tile:171230 |  | Ceramic Tile | Level 1 | False | 3.161 | 0.041 |  | 23-35 50 14 14 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtju | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Ceramic Tile:171261 |  | Ceramic Tile | Level 1 | False | 3.161 | 0.041 |  | 23-35 50 14 14 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUtgP | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Wood:171292 |  | Wood - Flooring | Level 1 | False | 47.15 | 0.896 |  | 23-35 50 14 11 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
2OBrcmyk58NupXoVOHUten | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:Finish Floor - Ceramic Tile:171444 |  | Ceramic Tile | Level 1 | False | 12.954 | 0.168 |  | 23-35 50 14 14 | 351 | Deckenkonstruktionen | 85 | IfcSlab FLOOR → Geschossdecke
3ThA22djr8AQQ9eQMA5s7I | IfcSlab | IfcSlab.ROOF | Basic Roof:Live Roof over Wood Joist Flat Roof:184483 |  |  | Roof | [5 empty] | 361 | Dachkonstruktionen | 90 | IfcSlab ROOF → Dachkonstruktion
1CZILmCaHETO8tf3SgGEWh | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:150mm Exterior Slab on Grade:216507 |  | Concrete - Cast In Situ | Level 1 | False | 25.42 | 3.813 |  | 23-25 30 27 11 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 11 → DIN 276 KG 341
1CZILmCaHETO8tf3SgGEXu | IfcSlab | IfcSlab.FLOOR | Floor:150mm Exterior Slab on Grade:216552 |  | Concrete - Cast In Situ | Level 1 | False | 25.42 | 3.813 |  | 23-25 30 27 11 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 11 → DIN 276 KG 341
0jf0rYHfX3RAB3bSIRjmxl | IfcRoof | IfcRoof | Basic Roof:Live Roof over Wood Joist Flat Roof:184483 |  | Site - Grass | Roof | False | 132.926 | 60.747 |  | 23-25 30 27 14 | 341 | Tragende Innenwände | 80 | OmniClass/Uniclass 23-25 30 27 14 → DIN 276 KG 341
3bXiCStxP6Fgxdej$yc5T8 | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187149 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 |  | 57.034 | 3.251 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc503 | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187462 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 |  | 3.176 | 0.181 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc50B | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187470 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 |  | 3.176 | 0.181 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc50U | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187483 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 |  | 3.367 | 0.192 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc50n | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187508 |  | Metal - Stud Layer | Level 1 |  | 56.458 | 3.218 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc52o | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187639 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 22.043 | 1.256 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc554 | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187649 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 22.043 | 1.256 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc55E | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187659 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 6.735 | 0.384 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc55M | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187667 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 9.302 | 0.53 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc55U | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187675 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 6.735 | 0.384 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc55c | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187683 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 9.302 | 0.53 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc55k | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187691 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 22.043 | 1.256 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
3bXiCStxP6Fgxdej$yc55m | IfcCovering | IfcCovering.CEILING | Compound Ceiling:Gypsum Board:187701 |  | Metal - Stud Layer | Level 2 |  | 22.043 | 1.256 |  | 23-35 70 24 | 353 | Deckenbekleidungen | 90 | IfcCovering CEILING → Deckenbekleidung
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK_l8 | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W310X60:W310X60:207325 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 1 | False |  | 0.055 | 7.523 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$8W | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W410X60:W410X60:208949 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 1 | False |  | 0.046 | 6.182 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$Bq | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W410X60:W410X60:209121 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 2 | False |  | 0.031 | 4.121 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$CR | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W410X60:W410X60:209166 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 2 | False |  | 0.031 | 4.1 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$Dv | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W310X60:W310X60:209260 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 1 | False |  | 0.055 | 7.523 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$Du | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W410X60:W410X60:209261 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 1 | False |  | 0.046 | 6.182 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$Dx | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W410X60:W410X60:209262 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 2 | False |  | 0.031 | 4.121 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
2OrWItJ6zAwBNp0OUxK$Dw | IfcBeam | IfcBeam | M_W-Wide Flange:W410X60:W410X60:209263 |  | Metal - Steel - 345 MPa | Level 2 | False |  | 0.031 | 4.1 |  | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcBeam → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
1gtrSK5QnDuxDwygd0EDGO | IfcMember | IfcMember | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:151086:1 |  |  | Level 1 | [5 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcMember → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
34qUFGjJzFKwVWpXe2dTPt | IfcMember | IfcMember | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:151086:2 |  |  | Level 1 | [5 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcMember → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
01KzA4SPn5IOODwLEb5RNY | IfcMember | IfcMember | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:198878:1 |  |  | Level 1 | [5 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcMember → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
37Fy90kSD2PvviizyM7EKl | IfcMember | IfcMember | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:198878:2 |  |  | Level 1 | [5 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen | 75 | IfcMember → der Decke zugeordnet (Tragstruktur)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRGQ | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:1250mm x 2010mm:1250mm x 2010mm:146596 | 1250mm x 2010mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 90 | IfcDoor außen
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRH8 | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:1250mm x 2010mm:1250mm x 2010mm:146678 | 1250mm x 2010mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 90 | IfcDoor außen
1hOSvn6df7F8_7GcBWlS8Z | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:150173 | 0762 x 2032mm |  | Level 1 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
1hOSvn6df7F8_7GcBWlS9F | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:150257 | 0762 x 2032mm |  | Level 1 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
1hOSvn6df7F8_7GcBWlSFK | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:150378 | 0864 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
1hOSvn6df7F8_7GcBWlSDm | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:150478 | 0864 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
2OBrcmyk58NupXoVOHUuXp | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:159734 | 0864 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
2OBrcmyk58NupXoVOHUvVV | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:159834 | 0864 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
2OBrcmyk58NupXoVOHUvR4 | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:160065 | 0864 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
2OBrcmyk58NupXoVOHUvPL | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:160208 | 0864 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
1s1jVhK8z0pgKYcr9jt781 | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Glass 1:0813 x 2420mm:0813 x 2420mm:171853 | 0813 x 2420mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 90 | IfcDoor außen
1s1jVhK8z0pgKYcr9jt7AB | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Glass 1:0813 x 2420mm:0813 x 2420mm:171975 | 0813 x 2420mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 90 | IfcDoor außen
1aj$VJZFn2TxepZUBcKp$i | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:203720 | 0762 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
1aj$VJZFn2TxepZUBcKpac | IfcDoor | IfcDoor | M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:204034 | 0762 x 2032mm |  | Level 2 | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 90 | IfcDoor innen
1hOSvn6df7F8_7GcBWlR72 | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:145788 | 4835mm x 2420mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRBU | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:146016 | 4835mm x 2420mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRLx | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:146885 | 750mm x 2200mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlRRL | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:147051 | 750mm x 2200mm |  | Level 1 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlSXO | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:147686 | 2800mm x 2410mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlSga | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:147994 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlSp1 | IfcWindow | IfcWindow | M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlSnC | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148722 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlS_W | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:149278 | 2800mm x 2410mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlS2V | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149537 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlS1M | IfcWindow | IfcWindow | M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149736 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1hOSvn6df7F8_7GcBWlS4Q | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149924 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4$e | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:180318 | 2800mm x 2410mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4u1 | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180663 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4qs | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180864 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4oq | IfcWindow | IfcWindow | M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180994 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4pU | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:181096 | 2800mm x 2410mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4kJ | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181285 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4gQ | IfcWindow | IfcWindow | M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181548 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4hv | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181583 | 819mm x 759mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4aS | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:181930 | 750mm x 2200mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1l0GAJtRTFv8$zmKJOH4ZZ | IfcWindow | IfcWindow | M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:182101 | 750mm x 2200mm |  | Level 2 | True |  |  |  |  | 334 | Außentüren und -fenster | 92 | IfcWindow außen (Standard)
1Eo2$BaHX42AEkDvQQDocD | IfcWindow | IfcWindow | M_Skylight:1180 x 1170mm:1180 x 1170mm:185337 | 1180 x 1170mm |  | Roof | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 85 | IfcWindow innen (selten)
1Eo2$BaHX42AEkDvQQDoy2 | IfcWindow | IfcWindow | M_Skylight:1180 x 1170mm:1180 x 1170mm:185718 | 1180 x 1170mm |  | Roof | False |  |  |  |  | 344 | Innentüren und -fenster | 85 | IfcWindow innen (selten)
0wkEuT1wr1kOyafLY4v_O1 | IfcStair | IfcStair | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:151086 |  |  | Level 1 | False |  |  |  | 23-30 70 21 | 351 | Deckenkonstruktionen | 80 | IfcStair → Vertikalerschließung als Tragstruktur
21ldoMpbP4VfsJ0XGY_34d | IfcStair | IfcStair | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:198878 |  |  | Level 1 | False |  |  |  | 23-30 70 21 | 351 | Deckenkonstruktionen | 80 | IfcStair → Vertikalerschließung als Tragstruktur
1oKjKg9PD3fP1iIwXLh3lK | IfcStairFlight | IfcStairFlight | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:151086:1 |  |  | Level 1 | [5 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen | 80 | IfcStairFlight → Vertikalerschließung als Tragstruktur
3KMJUyUe9DfQ2FOCd5ZoiN | IfcStairFlight | IfcStairFlight | Stair:Residential - 200mm Max Riser 250mm Tread:198878:1 |  |  | Level 1 | [5 empty] | 351 | Deckenkonstruktionen | 80 | IfcStairFlight → Vertikalerschließung als Tragstruktur
0wkEuT1wr1kOyafLY4v_PL | IfcRailing | IfcRailing | Railing:900mm Handrail Only:151162 |  |  | Level 1 | False |  |  | 4.744 | 23-30 80 14 | 353 | Deckenbekleidungen | 75 | IfcRailing → Geländer (Deckenbekleidung erweitert)
0wkEuT1wr1kOyafLY4v_PH | IfcRailing | IfcRailing | Railing:1100mm Guard Rail:151166 |  |  | Level 1 | False |  |  | 8.334 | 23-30 80 11 | 353 | Deckenbekleidungen | 75 | IfcRailing → Geländer (Deckenbekleidung erweitert)
21ldoMpbP4VfsJ0XGY_34P | IfcRailing | IfcRailing | Railing:900mm Handrail Only:198880 |  |  | Level 1 | False |  |  | 4.744 | 23-30 80 14 | 353 | Deckenbekleidungen | 75 | IfcRailing → Geländer (Deckenbekleidung erweitert)
21ldoMpbP4VfsJ0XGY_335 | IfcRailing | IfcRailing | Railing:1100mm Guard Rail:198972 |  |  | Level 1 | False |  |  | 8.334 | 23-30 80 11 | 353 | Deckenbekleidungen | 75 | IfcRailing → Geländer (Deckenbekleidung erweitert)
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT5d | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186596 |  |  | T/FDN |  |  | 4.936 | 17.383 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT5l | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186604 |  |  | T/FDN |  |  | 2.263 | 8.383 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT5t | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186612 |  |  | T/FDN |  |  | 4.693 | 16.966 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT5$ | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186620 |  |  | T/FDN |  |  | 2.02 | 8.8 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT2B | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186632 |  |  | T/FDN |  |  | 1.132 | 4.2 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT2N | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186644 |  |  | T/FDN |  |  | 0.594 | 1.765 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0kF45Qs8L9PAM9kmb1lT2Z | IfcFooting | IfcFooting.STRIP_FOOTING | Wall Foundation:Bearing Footing - 900 x 300:186656 |  |  | T/FDN |  |  | 0.889 | 4.2 | 23-25 05 17 | 322 | Flachgründungen, Bodenplatten | 92 | IfcFooting → Flachgründung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vyu$ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:157200 | 800 mm |  | B202 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy_8 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:157607 | 800 mm |  | B202 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy3H | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:157950 | 800 mm |  | A203 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy3G | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:157951 | 800 mm |  | A203 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy4m | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:157983 | 800 mm |  | A202 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy4F | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:157984 | 800 mm |  | A202 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy6l | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:158080 | 800 mm |  | B203 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vy6k | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Tall Cabinet-Single Door(2):800 mm:800 mm:158081 | 800 mm |  | B203 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vyMO | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:159159 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0wkEuT1wr1kOyafLY4vyOn | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:159262 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvGQ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:160671 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvH8 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:160717 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUv88 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Counter Top w Sink Hole:600mm Depth:600mm Depth:161165 | 600mm Depth |  | B103 |  |  |  | 3 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUv3h | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:161646 | 600mm Depth |  | B103 |  |  |  | 1 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvup | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162230 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvuo | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:162231 | 600mm Depth |  | B103 |  |  |  | 4.024 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvs2 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162311 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvsm | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162357 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvtA | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162383 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqp | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162486 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqo | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162487 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqz | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162488 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqy | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162489 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvq$ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Counter Top w Sink Hole:600mm Depth:600mm Depth:162490 | 600mm Depth |  | A103 |  |  |  | 3 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvq_ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:162491 | 600mm Depth |  | A103 |  |  |  | 1 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqu | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162493 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqx | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:162494 | 600mm Depth |  | A103 |  |  |  | 4.024 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvqw | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162495 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvr5 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162496 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUvr4 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Base Cabinet-Double Door & 2 Drawer:1000mm:1000mm:162497 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUshs | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Sofa:1830mm:1830mm:167283 | 1830mm |  | B102 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUsc7 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Sofa:1830mm:1830mm:167426 | 1830mm |  | B102 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUsab | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:167584 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | B102 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUsbY | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:167655 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | B102 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtVQ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0915 x 1830 x 0457mm:0915 x 1830 x 0457mm:168031 | 0915 x 1830 x 0457mm |  | B102 |  |  |  | 1.83 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtOy | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Sofa:1830mm:1830mm:168377 | 1830mm |  | A102 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtO$ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Sofa:1830mm:1830mm:168378 | 1830mm |  | A102 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtO_ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:168379 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | A102 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtOv | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:168380 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | A102 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtOu | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0915 x 1830 x 0457mm:0915 x 1830 x 0457mm:168381 | 0915 x 1830 x 0457mm |  | A102 |  |  |  | 1.83 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtM4 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Bed-Standard:1525 x 2007mm - Queen:1525 x 2007mm - Queen:168449 | 1525 x 2007mm - Queen |  | B203 |  |  |  | 2.007 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtI8 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Bed-Standard:1981 x 2032mm - King:1981 x 2032mm - King:168717 | 1981 x 2032mm - King |  | A202 |  |  |  | 2.032 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtHN | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Bed-Standard:1981 x 2032mm - King:1981 x 2032mm - King:168914 | 1981 x 2032mm - King |  | B202 |  |  |  | 2.032 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2OBrcmyk58NupXoVOHUtEr | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Bed-Standard:1525 x 2007mm - Queen:1525 x 2007mm - Queen:169008 | 1525 x 2007mm - Queen |  | A203 |  |  |  | 2.007 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4j7w | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000 mm:1000 mm:191401 | 1000 mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jOM | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000 mm:1000 mm:191557 | 1000 mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jQJ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000 mm:1000 mm:191680 | 1000 mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jTB | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000mm:1000mm:191768 | 1000mm |  | A103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jJA | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000 mm:1000 mm:192153 | 1000 mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jKO | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000 mm:1000 mm:192331 | 1000 mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4jMl | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000 mm:1000 mm:192508 | 1000 mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
0iEHWY1$XA8eQeeULq4ien | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Upper Cabinet-Double Door-Wall:1000mm:1000mm:192610 | 1000mm |  | B103 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2gRXFgjRn2HPE$YoDLX0mp | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Vanity Cabinet-Double Door Sink Unit:650 x 450 mm:650 x 450 mm:204934 | 650 x 450 mm |  | B204 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2gRXFgjRn2HPE$YoDLX0q2 | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Vanity Cabinet-Double Door Sink Unit:650 x 450 mm:650 x 450 mm:205239 | 650 x 450 mm |  | B204 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2gRXFgjRn2HPE$YoDLX0rb | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Vanity Cabinet-Double Door Sink Unit:650 x 450 mm:650 x 450 mm:205264 | 650 x 450 mm |  | A204 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2gRXFgjRn2HPE$YoDLX0ra | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Vanity Cabinet-Double Door Sink Unit:650 x 450 mm:650 x 450 mm:205265 | 650 x 450 mm |  | A204 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2gRXFgjRn2HPE$YoDLX0vP | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Vanity Cabinet-Double Door Sink Unit:450 x 450 mm:450 x 450 mm:205548 | 450 x 450 mm |  | A104 | [5 empty] | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2kvhekJrnDjRw0CDkKW$UD | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:206283 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | B203 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2kvhekJrnDjRw0CDkKW$JW | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:206502 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | A202 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2kvhekJrnDjRw0CDkKW$KL | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:206675 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | B202 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
2kvhekJrnDjRw0CDkKW$fQ | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElement | M_Table-Coffee:0610 x 0610 x 0610mm:0610 x 0610 x 0610mm:206876 | 0610 x 0610 x 0610mm |  | A203 |  |  |  | 0.61 |  | 610 | Allgemeine Ausstattung | 90 | IfcFurnishingElement → Allgemeine Ausstattung
1xS3BCk291UvhgP2a6eflN | IfcSite | IfcSite | Default | [8 empty] | 110 | Grundstückswert | 60 | IfcSite → Grundstück (Vermessung in 100)

## 6_Methodik_Quellen
Methodik
Pipeline: IFC → ifc_extract (IfcOpenShell) → classify_ddc (cad2data-Logik portiert) → mapping_din276 (NARCHI-Regelwerk) → aggregate_ddc → BKI-Kennwerte × Regionalfaktor × Baupreisindex-Faktor → BAYESIAN-BKI Konfidenz → AHO 9 Risiko → MwSt.
Inspiration und MIT-lizenzierte Code-Übernahmen
Die Module classify_ddc und aggregate_ddc portieren die n8n-Workflow-Logik aus DataDrivenConstruction/cad2data (n8n_6_Construction_Price_Estimation), insbesondere die Erkennung von Kategorie-Feldern, volumetrischen Feldern und die Aggregations-Regeln sum/mean/first. Quelle: github.com/datadrivenconstruction/cad2data-Revit-IFC-DWG-DGN (MIT-Lizenz für n8n-JSON und Python-Notebooks).
Normgrundlagen
DIN 276:2018-12 – Kosten im Bauwesen. DIN 277:2021-08 – Grundflächen und Rauminhalte.
HOAI 2021 § 6 – Anrechenbare Kosten und Kostenermittlung.
AHO Heft Nr. 9 – Projektmanagement, Empfehlung zu Risikoaufschlägen.
buildingSMART IFC4.3 – IfcClassificationReference Mechanismus.
Datenbasis Kostenkennwerte
BKI Baukosten 2025 Q1, Bundesdurchschnitt. Werte aus öffentlich publizierten Leseproben konsolidiert. Für die kommerzielle Nutzung in einem Architekturbüro müssen die lizenzierten BKI-Originalwerte in data/bki_kennwerte_2025.json hinterlegt werden.
Konfidenz-Modell BAYESIAN-BKI
Lognormalverteilung. σ aus BKI-Streuband (low/high ≈ ±1σ-Quantile), additiv (Pythagoras) kombiniert mit HOAI-LP-Unsicherheit. Aggregation über KG mit Korrelation ρ=0,30 (gemeinsame Konjunktur- und Standortrisiken).
Haftungsausschluss
NARCHI liefert eine maschinell erstellte Kostenermittlung. Sie ersetzt nicht die geprüfte und unterzeichnete Kostenermittlung des verantwortlichen Architekten gemäß HOAI § 6 / § 34 ff.